## Sheet1
Noise Parameter Calibration Measurements 18May
FE | Date | Start time | Load | State | Jack | T_ambient | T_board | T_LNA_Case | Notes | Cable
252A | 2018-05-24 | 180844 | YF 346/7 | off | SW0 | 28.2 |  | 30.3 |  | UU
252A | 2018-05-24 | 181001 | YF 346/7 | on | SW0 | 28.3 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 181609 | 2m | SHORT | SW0 | 27.6 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 181739 | 2m | OPEN | SW0 | 27.4 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 181909 | 2m | TERMINATION | SW0 | 26.9 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 182108 | 2m | 47pf | SW0 | 26.9 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 182222 | 2m | 66pf | SW0 | 26.4 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 183000 | 0.9m | SHORT | SW0 | 26.4 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 183141 | 0.9m | OPEN | SW0 | 26 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 183330 | 0.9m | TERMINATION | SW0 | 25.7 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 183510 | 0.9m | 47pf | SW0 | 25.7 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 183630 | 0.9m | 66pf | SW0 | 25.8 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 183900 | YF 346/7 | off | SW0 | 26.2 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 184005 | YF 346/7 | on | SW0 | 25.9 |  | 29.5 |  | UU
252A | 2018-05-24 | 184529 | YF 346/7 | off | LNA0 | 25.7 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 184629 | YF 346/7 | on | LNA0 | 25.6 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 184920 | 2m | OPEN | LNA0 | 25.7 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 185110 | 2m | SHORT | LNA0 | 25.8 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 185245 | 2m | TERMINATION | LNA0 | 25.6 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 185457 | 2m | 47pf | LNA0 | 25.4 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 185602 | 2m | 66pf | LNA0 | – |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 185924 | 0.9m | OPEN | LNA0 | – |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 190118 | 0.9m | SHORT | LNA0 | – |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 190252 | 0.9m | TERMINATION | LNA0 | – |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 190426 | 0.9m | 47pf | LNA0 | – |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 190526 | 0.9m | 66pf | LNA0 | 26.6 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 190756 | YF 346/7 | off | LNA0 | 27.1 |  |  |  | UU
252A | 2018-05-24 | 190856 | YF 346/7 | on | LNA0 | 26.9 |  | 29.3 |  | UU
252B | 2018-05-20 | 180030 | YF 346/10 | off | SW0 | 25.5 |  |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 180130 | YF 346/10 | on | SW0 | 25.4 |  |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | No data for SW0 waived off due to data. |  |  |  | SW0
252B | 2018-05-20 | 180345 | YF 346/10 | off | LNA0 | 25.6 |  |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 180445 | YF 346/10 | on | LNA0 | 25.7 |  |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 194600 | 2m | TERMINATION | LNA0 | 22.7 | 26.8 |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 194820 | 2m | OPEN | LNA0 | 22.6 | 29.6 |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 194050 | 2m | SHORT | LNA0 | 22.4 | 27.7 |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 195320 | 2m | 47pf | LNA0 | 22.5 | 28.7 |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 195445 | 2m | 66pf | LNA0 | 22.4 | 28.9 |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 200000 | 0.9m | TERMINATION | LNA0 | 22.2 | 30.1 |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 200240 | 0.9m | SHORT | LNA0 | 22.4 | 30.5 |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 200500 | 0.9m | OPEN | LNA0 | 22.3 | 31.5 |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 200735 | 0.9m | 47pf | LNA0 | 22.2 | – |  | no stress relief | BOT | No Fan
252B | 2018-05-20 | 200850 | 0.9m | 66pf | LNA0 | 22.1 | 32.9 |  | no stress relief | BOT | No Fan
254A | 2018-05-24 | 135200 | YF 346/7 | off | SW0 | 35.7 |  | 37.7 |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 135305 | YF 346/7 | on | SW0 | 35.3 |  | 38.5 |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 135655 | 2m | SHORT | SW0 | 35 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 135905 | 2m | OPEN | SW0 | 34.6 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 140108 | 2m | 47pf | SW0 | 33.8 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 140228 | 2m | 66pf | SW0 | 33.2 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 140337 | 2m | 49.99Ω | SW0 | 33.2 |  | 38.3 |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 140927 | 0.9m | OPEN | SW0 | 33.2 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 141109 | 0.9m | SHORT | SW0 | 32.9 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 141255 | 0.9m | 47pf | SW0 | 32.9 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 141402 | 0.9m | 66pf | SW0 | 33 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 141516 | 0.9m | 49.99Ω | SW0 | 33.4 |  | 35.5 |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 142107 | YF 346/7 | off | SW0 | 32.9 |  | 35 |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 142216 | YF 346/7 | on | SW0 | 32.5 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 142900 | YF 346/7 | off | LNA0 | 34.1 |  | 36.3 |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 143000 | YF 346/7 | on | LNA0 | 34.1 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 143330 | 2m | OPEN | LNA0 | 31.6 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 143521 | 2m | SHORT | LNA0 | 32.3 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 143715 | 2m | 47pf | LNA0 | 32.6 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 143914 | 2m | 66pf | LNA0 | 32.4 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 144034 | 2m | 49.99Ω | LNA0 | 32 |  | 35.7 |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 144536 | 0.9m | OPEN | LNA0 | 31.4 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 144708 | 0.9m | SHORT | LNA0 | 32.9 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 144902 | 0.9m | 47pf | LNA0 | 32.8 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 145007 | 0.9m | 66pf | LNA0 | 32.1 |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 145113 | 0.9m | 49.99Ω | LNA0 | 32.2 |  | 34.4 |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 145435 | YF 346/7 | off | LNA0 |  |  |  |  | UU | Fan
254A | 2018-05-24 | 145535 | YF 346/7 | on | LNA0 |  |  | 34.5 |  | UU | Fan
254B | 2018-05-24 | 155105 | YF 346/7 | off | SW0 | 31.8 |  | 37 |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 155205 | YF 346/7 | on | SW0 | 31.4 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 153637 | 2m | OPEN | SW0 | 30.8 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 160027 | 2m | SHORT | SW0 | 30.3 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 160225 | 2m | TERMINATION | SW0 | 30.6 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 160455 | 2m | 47pf | SW0 | 31.2 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 160620 | 2m | 66pf | SW0 | 30.2 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 161245 | 0.9m | OPEN | SW0 | 30.9 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 161505 | 0.9m | SHORT | SW0 | 31.9 |  | 36 |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 161654 | 0.9m | TERMINATION | SW0 | 31.2 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 161850 | 0.9m | 47pf | SW0 | 30.5 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 161955 | 0.9m | 66pf | SW0 | 30.1 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 162232 | YF 346/7 | off | SW0 | 30.4 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 162333 | YF 346/7 | on | SW0 | 30.2 |  | 35.5 |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 162733 | YF 346/7 | off | LNA0 | 28.9 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 162833 | YF 346/7 | on | LNA0 | 29.7 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 163224 | 2m | OPEN | LNA0 | 30.4 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 163421 | 2m | SHORT | LNA0 | 29.6 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 163615 | 2m | TERMINATION | LNA0 | 29.5 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 163870 | 2m | 47pf | LNA0 | 29.9 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 163940 | 2m | 66pf | LNA0 | 30.4 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 164420 | 0.9m | OPEN | LNA0 | 29.8 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 164610 | 0.9m | SHORT | LNA0 | 29.6 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 164754 | 0.9m | TERMINATION | LNA0 | 29.8 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 165006 | 0.9m | 47pf | LNA0 | 29.9 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 165117 | 0.9m | 66pf | LNA0 | 29.9 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 165443 | YF 346/7 | off | LNA0 | 29.3 |  |  |  | BOT
254B | 2018-05-24 | 165543 | YF 346/7 | on | LNA0 | 29.5 |  | 34.4 |  | BOT
255A | 2018-05-26 | 75705 | YF 346/7 | off | SW0 | 15.6 |  | 20.6 |  | UU
255A | 2018-05-26 | 75807 | YF 346/7 | on | SW0 | 15.7 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 80345 | 2m | OPEN | SW0 | 15.4 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 80527 | 2m | SHORT | SW0 | 15.9 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 80705 | 2m | TERMINATION | SW0 | 16.3 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 80907 | 2m | 47pf | SW0 | 16.7 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 81020 | 2m | 66pf | SW0 | 17.3 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 81330 | 0.9m | OPEN | SW0 | 15.2 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 81606 | 0.9m | SHORT | SW0 | 15.5 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 81734 | 0.9m | TERMINATION | SW0 | 16 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 81921 | 0.9m | 47pf | SW0 | 16.2 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 82030 | 0.9m | 66pf | SW0 | 16.1 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 82323 | YF 346/7 | off | SW0 | 16.1 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 82428 | YF 346/7 | on | SW0 | 16.1 |  | 21.6 |  | UU
255A | 2018-05-26 | 82717 | YF 346/7 | off | LNA0 | 16 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 82817 | YF 346/7 | on | LNA0 | 15.7 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 83235 | 2m | OPEN | LNA0 | 15.9 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 83450 | 2m | SHORT | LNA0 | 16.5 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 83635 | 2m | TERMINATION | LNA0 | 17.7 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 83822 | 2m | 47pf | LNA0 | 17.5 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 83927 | 2m | 66pf | LNA0 | 16.9 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 84237 | 0.9m | OPEN | LNA0 | 16 |  | 22.8 |  | UU
255A | 2018-05-26 | 84535 | 0.9m | SHORT | LNA0 | 16.3 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 84713 | 0.9m | TERMINATION | LNA0 | 16.2 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 84915 | 0.9m | 47pf | LNA0 | 16.4 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 85025 | 0.9m | 66pf | LNA0 | 16.6 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 85330 | YF 346/7 | off | LNA0 | 16.6 |  |  |  | UU
255A | 2018-05-26 | 85430 | YF 346/7 | on | LNA0 | 16.1 |  | 21.9 |  | UU
255B | 2018-05-26 | 94045 | YF | off | SW0 | 22 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 94145 | YF | on | SW0 | 21.7 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 95148 | 2m | OPEN | SW0 | 21.9 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 95335 | 2m | SHORT | SW0 | 22 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 95515 | 2m | TERMINATION | SW0 | 23 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 95715 | 2m | 47pf | SW0 | 22.6 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 95823 | 2m | 66pf | SW0 | 23.3 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 100238 | 0.9m | OPEN | SW0 | 23.6 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 100445 | 0.9m | SHORT | SW0 | 24.1 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 100634 | 0.9m | TERMINATION | SW0 | 23.6 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 100826 | 0.9m | 47pf | SW0 | 23.9 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 101040 | 0.9m | 66pf | SW0 | 24.8 |  | 28 |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 102308 | YF | off | SW0 | 25.7 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 102408 | YF | on | SW0 | 25.9 |  | 29.2 |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 103118 | YF | off | LNA0 | 26.2 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 103219 | YF | on | LNA0 | 26.6 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 103836 | 2m | OPEN | LNA0 | 26.1 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 104054 | 2m | SHORT | LNA0 | 26.2 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 104239 | 2m | TERMINATION | LNA0 | 26.7 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 104429 | 2m | 47pf | LNA0 | 26.1 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 104545 | 2m | 66pf | LNA0 | 26.4 |  | 30.8 |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 105406 | 0.9m | OPEN | LNA0 | 26.7 |  | 30.8 |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 105604 | 0.9m | SHORT | LNA0 | 26.9 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 105750 | 0.9m | TERMINATION | LNA0 | 27.8 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 105949 | 0.9m | 47pf | LNA0 | 28.3 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 110055 | 0.9m | 66pf | LNA0 | 28.6 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 110420 | YF | off | LNA0 | 27.8 |  |  |  | BOT
255B | 2018-05-26 | 110520 | YF | on | LNA0 | – |  | 30.5 |  | BOT
256A | 2018-05-25 | 142550 | YF 346/7 | off | SW0 | 28.4 |  | 32.1 |  | UU
256A | 2018-05-25 | 142650 | YF 346/7 | on | SW0 | 28.1 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 143034 | 2m | OPEN | SW0 | 28.2 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 143215 | 2m | SHORT | SW0 | 27.8 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 143357 | 2m | TERMINATION | SW0 | 28.8 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 143541 | 2m | 47pf | SW0 | 28.6 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 143755 | 2m | 66pf | SW0 | 28.3 |  | 31.6 |  | UU
256A | 2018-05-25 | 144226 | 0.9m | OPEN | SW0 | 27.2 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 144403 | 0.9m | SHORT | SW0 | 27.6 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 144535 | 0.9m | TERMINATION | SW0 | 27.1 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 144735 | 0.9m | 47pf | SW0 | 26.9 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 144841 | 0.9m | 66pf | SW0 | 28.4 |  | 31.4 |  | UU
256A | 2018-05-25 | 145232 | YF 346/7 | off | SW0 | 28.7 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 145332 | YF 346/7 | on | SW0 | – |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 171009 | YF 346/7 | off | LNA0 | 28.1 |  | 28.6 |  | UU
256A | 2018-05-25 | 171109 | YF 346/7 | on | LNA0 | – |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 171648 | 2m | OPEN | LNA0 | 26.6 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 171828 | 2m | SHORT | LNA0 | 25.6 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 172012 | 2m | TERMINATION | LNA0 | 26.8 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 172208 | 2m | 47pf | LNA0 | 26.6 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 172322 | 2m | 66pf | LNA0 | 25.6 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 172852 | 0.9m | OPEN | LNA0 | 26.2 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 173031 | 0.9m | SHORT | LNA0 | 26.3 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 173226 | 0.9m | TERMINATION | LNA0 | 25.9 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 173422 | 0.9m | 47pf | LNA0 | 26.4 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 173549 | 0.9m | 66pf | LNA0 | 25.2 |  |  |  | UU
256A | 2018-05-25 | 174003 | YF 346/7 | off | LNA0 | – |  | 29 |  | UU
256A | 2018-05-25 | 174107 | YF 346/7 | on | LNA0 | 25.7 |  |  |  | UU
256B | 2018-05-24 | 191725 | YF 346/7 | off | SW0 | 25.9 |  |  | Drizzle on E. array | BOT
256B | 2018-05-24 | 191825 | YF 346/7 | on | SW0 | 26 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 192219 | 2m | OPEN | SW0 | 25.6 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 192432 | 2m | SHORT | SW0 | 24.9 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 192605 | 2m | TERMINATION | SW0 | 24.8 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 192801 | 2m | 47pf | SW0 | 24.6 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 192914 | 2m | 66pf | SW0 | 24.5 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 193250 | 0.9m | OPEN | SW0 | – |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 193433 | 0.9m | SHORT | SW0 | 24.9 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 193614 | 0.9m | TERMINATION | SW0 | 24.9 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 193807 | 0.9m | 47pf | SW0 | 24.8 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 193910 | 0.9m | 66pf | SW0 | – |  |  | data recorded? | BOT
256B | 2018-05-24 | 194120 | YF 346/7 | off | SW0 | 24.7 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 194220 | YF 346/7 | on | SW0 | 24.5 |  | 27.6 |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 194646 | YF 346/7 | off | LNA0 | 24.5 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 194747 | YF 346/7 | on | LNA0 | 24.5 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 195111 | 2m | OPEN | LNA0 | 24.2 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 195315 | 2m | SHORT | LNA0 | 24.3 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 195452 | 2m | TERMINATION | LNA0 | 23.8 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 195642 | 2m | 47pf | LNA0 | 24.1 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 195753 | 2m | 66pf | LNA0 | 24.2 |  | 27.3 |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 200513 | 0.9m | OPEN | LNA0 | 23.6 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 200658 | 0.9m | SHORT | LNA0 | 23.5 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 200827 | 0.9m | TERMINATION | LNA0 | 23.6 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 201002 | 0.9m | 47pf | LNA0 | 23.4 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 201110 | 0.9m | 66pf | LNA0 | – |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 201500 | YF 346/7 | off | LNA0 | 23.6 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-24 | 201600 | YF 346/7 | on | LNA0 | 23.2 |  | 27 |  | BOT
256B | 2018-05-25 | 175946 | YF 346/7 | off | SW0 | 25.4 |  |  | 28.9 | BOT
256B | 2018-05-25 | 180049 | YF 346/7 | on | SW0 | 24.7 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-25 | 180455 | 2m | OPEN | SW0 | 24.4 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-25 | 180639 | 2m | SHORT | SW0 | 24.5 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-25 | 108014 | 2m | TERMINATION | SW0 | 4.7 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-25 | 181035 | 2m | 47pf | SW0 | 24.6 |  |  |  | BOT
256B | 2018-05-25 | 181143 | 2m | 66pf | SW0 | 24.4 |  |  |  | BOT
SW0 fails. 256B EOL